DARBA UZDEVUMS

| - Vispārīga informācija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Objekta nosaukums |  | “Lielvārdes parka un apkaimes labiekārtošana I kārta” |  |
| - Objekta novietne |  | Raiņa iela 35, Lielvārde, Ogres nov., kad.Nr. 74330020137, Edgara Kauliņa alejā 5, Lielvārde, Ogres nov., kad. Nr.74330020576, Edgara Kauliņa aleja 6, Lielvārde, Ogres nov., kad.Nr. 74330020982, Edgara Kauliņa aleja 12A, Lielvārde, Ogres nov., kad.Nr. 74330020981, Edgara Kauliņa aleja 18A, Lielvārde, Ogres nov., kad.Nr. 74330020135 un zemesvienība ar kad.Nr. 74330020727 |  |
| - Pasūtītājs/Būvniecības ierosinātājs |  | Ogres novada pašvaldības, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001 |  |
| - Būvniecības veids |  | Atjaunošana Jauna būvniecība |  |
| - Būves grupa |  | II grupa |  |
| - Būvju klasifikācijas kods |  | 2112 (ielas un ceļi) - veloceliņš 12740201 (Kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas, pagrabi un sabiedriskās tualetes) – sabiedriskās tualetes 1242 (Garāžu ēkas; garāžas telpu grupa) - velosipēdu novietne |  |
| - Projektējama posma garums veloceliņam un ietvei |  | ~450m |  |
| - Sabiedriskā tualete |  | Paredzēt esošās sabiedriskās tualetes pārbūvi, iekļaujot māmiņistabu/tualeti cilvēkiem ar kustību traucējumiem |  |
| - Sniedzamie pakalpojumi |  | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde |  |
| - Mērķis |  |  |  |
| - Veloceliņa un gājēju celiņa izbūve gar E. Kauliņa aleju līdz esošajam auto stāvlaukumam, saglabājot koku aleju. - Velonovietnes izveide pie stāvlaukuma, veloceliņa galā. - Auto stāvvlaukuma izvietojuma un marķējuma pārplānošana esošā stāvlaukuma zonā, paredzot brauktuvi ar asfaltbetona vai bruģakmeņa segumu. Auto stāvlaukumu paredzēt maksimāli izmantojamu autotransporta novietošanai, iekļaujot stāvvietas autobusu novietošanai un ērtai manevrēšanai. - Sabiedrisko tualešu projektēšana esošo tualešu vietā. - Apgaismojuma projektēšana veloceliņam un ietvei. - Gar veloceliņu un ietvi paredzēt labiekārtojuma elementus – soliņi un atkritumu urnas. - Pēc pasūtītāja rekomendācijām nepieciešamības gadījumā paredzēt videonovērošanu. |  |  |  |
| - Metodoloģija |  |  |  |
| - Pasūtītāja sniegtie - izejas dati |  | - Pašvaldības vai tai piekrītošo īpašumu tiesību apliecinošie dokumenti. - Projektēšanas zonās esošo īpašumu īpašumtiesību apliecinoši dokumenti. Juridiskā ietvarā neradot šķēršļus projekta risinājumu saskaņošanā ar trešajām pusēm (kaimiņu zemesgabali, privāti zemesgabali, u.c.). - Inženiertopogrāfiskais plāns. - Ģeotehniskās izpētes atzinums, par nepieciešamajiem punktiem konsultējoties ar projektētājiem - Nepieciešamības gadījumā Tehniskās apsekošanas atzinumu. - Būvprojektam minimālā sastāvā pievienots veloceliņa trases 2 variantu izvērtējums (stiprās, vājās puses) posmā no valsts nozīmes autoceļa A6 līdz autostāvlaukumam, nešķērsojot E.Kauliņa alejas braucamo daļu un šķērsojot E.Kauliņa alejas brauktuvi. - Visu nepieciešamo datu saņemšanai apmaksu veic pasūtītājs; zemju atsavināšanu kā arī projekta risinājumu saskaņojumu saņemšanu no kaimiņu zemesgabalu īpašniekiem veic pasūtītājs. - Būvniecības ierosinātāja pilnvara. |  |
| - Projekta risinājumu galvenie parametri |  | - Tehniskos risinājums paredzēt ievērojot nekustamo īpašumu kadastru robežas. Atkāpju gadījumā, risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju; - Projektēt veloceliņu un gājēju ceļu tā, lai tas harmoniski iekļautos esošajā ainavā, saglabājot koku alejas vēsturisko un vizuālo vērtību. - Izmantot Lielvārdes raksta elementus, izstrādāt unikālu un identitāti veicinošu celiņa noformējumu, piemēram, seguma rakstā, apgaismojumā vai citos vizuālos elementos. - Izbūvēt apgaismojumu visā gājēju-veloceliņa garumā, pievēršot uzmanību energoefektivitātei un atbilstošam apgaismojuma līmenim drošai pārvietošanai. - Projektēt gājēju un veloceliņu kā atsevišķas joslas vai ar koplietošanas iespēju, nodrošinot drošu pārvietošanos gan gājējiem, gan velobraucējiem. - Izvērtēt risinājumus celiņa marķējumam un segumam, lai tas būtu piemērots gan velosipēdiem, gan kājāmgājējiem. - Iesniegt Pasūtītājam izvēlētā dizaina, apgaismojuma un citu elementu risinājumus apstiprināšanai un saskaņošanai pirms galīgās projekta realizācijas. - Veloceliņu un ietvi paredzēt ar bruģakmeņa segumu; - Inženierkomunikācijas saglabāt, atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām. - Velonovietnei izvēlēties optimālu atrašanās vietu blakus informācijas centram un stāvlaukumam, kas būs ērti pieejama velobraucējiem. - Pārdomāt novietnes kapacitāti, lai nodrošinātu pietiekamu vietu velosipēdu novietošanai, ņemot vērā parka apmeklētāju plūsmu un potenciālo noslogojumu. - Projektēt velonovietni atbilstoši parka kopējai estētikai, ņemot vērā parka jaunizveidojamo vienoto stilu un izmantotos materiālus. Izvēlēties materiālus, kas ir izturīgi pret laikapstākļiem, piemēram, nerūsējošs tērauds vai citi piemēroti materiāli - izturīgus materiālus, kas ir viegli uzturami. - Paredzēt papildus iespējas, piemēram, jumta risinājumu vai segumu, kas nodrošinātu aizsardzību pret nokrišņiem un sauli, ja tas ir iespējams. - Pārskatīt stāvvietas plānojumu, lai optimizētu vietu izvietojumu, nodrošinot drošu un ērtu piekļuvi transportlīdzekļiem un gājējiem. - Paredzēt vietas marķējumu, tostarp īpašas zonas invalīdiem, ģimenēm, īslaicīgas stāvēšanas vietas autobusiem, elektrisko auto uzlādes stacijas, ja nepieciešams. - Iesniegt dizaina priekšlikumu apstiprināšanai un, ja nepieciešams, pielāgot to atbilstoši Pasūtītāja ieteikumiem un prasībām. - Stāvlaukuma segums – asfaltbetons. |  |
| - Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes nosacījumi |  | - Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ievērojot Būvniecības likumā noteiktos būvniecības principus; - Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs un rasējumi atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem un speciālajiem būvnoteikumiem, ieskaitot darbu daudzumu sarakstu un būvdarbu izmaksu aprēķinu. Projekta dokumentācijai, visiem pielikumiem un papildus informācijai jābūt latviešu valodā. Jebkādiem pievienotiem dokumentiem svešvalodās jābūt apstiprinātiem tulkojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”; - Projekta dokumentācijai, visiem pielikumiem un papildus informācijai jābūt latviešu valodā. Jebkādiem pievienotiem dokumentiem svešvalodās jābūt apstiprinātiem tulkojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”; |  |
| - Būvniecības ieceres dokumentācijas nodošana |  |  |  |
| - Projektēšanas ilgums | Būvniecības ieceres dokumentācija jāizstrādā - 4 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. |  |  |
| - Saskaņošana ar pasūtītāju | Veic izstrādātājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām. |  |  |
| - Saskaņošanas ar citām institūcijām | Veic izstrādātājs, saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju. |  |  |
| - Saskaņošana ar iedzīvotājiem vai zemesgabalu īpašniekiem vai publiskās apspriešanas | Veic pasūtītājs pēc nepieciešamības, kad izstrādātājs ir nodevis pasūtītājam nepieciešamo dokumentāciju. |  |  |
| - Saskaņošana/ akceptēšana | Veic izstrādātājs pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām. Ja Pasūtītājs būvniecības ieceres dokumentācijā nekonstatē neatbilstības, tad Pasūtītājs saskaņo būvniecības ieceres dokumentāciju un Izpildītājs to iesniedz Būvniecības informācijas sistēmā saskaņošanai un atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai. |  |  |
| - Eksemplāru skaits | Pasūtītājam nododami: - Projektētājs nodod pasūtītājam elektroniskā formā pilna būvniecības ieceres dokumentāciju – 1 (vienā) datu nesējā, kur rasējumi CAD (DWG) formātā un PDF formātā, u.c.; dokumentācijai jābūt pilnīgi identiskai ar dokumentāciju, kas iesniegta Būvniecības informācija sistēmā, t.i., tai jābūt sadalītai pa daļām, kurās ieskenēti visi tehniskie noteikumi, sertifikāti, pielikumi un tml. |  |  |

Sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītājs	Pēteris Preiss

Darba uzdevums ir būvprojektēšanas līguma neatņemama sastāvdaļa, ko sastāda un paraksta Pasūtītājs un Uzņēmējs.

| Pasūtītājs: | Projektētājs: |
| --- | --- |
| Ogres novada pašvaldības izpilddirektors |  |

Ogrē, 2024. gada 6. decembrī