## remonti
Pielikums Nr.7
Ogres novada pašvaldības domes
30.01.2025. Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2025
PA"Ogres komunikācijas" remontu, rekonstrukciju un renovāciju
darbu plāns 2025.gadā.
PLĀNOTIE REMONTDARBI
ŪDENSAPGĀDE
Nr. | Veicamie darbi | Plānotais darbu izpildes mēn. | Plānotā summa bez PVN , EUR
1 | Avārijas situāciju novēršanas remonti Ogres pilsētā, Ogresgalā - Kārļos un Ciemupē | I - XII | 35000
Ūdensvada avārijas novēršanas darbi Aizklraukles ielā
Ūdensvada avārijas novēršanas darbi Kalna pr. un Bērzu alejas krustojumā
Ūdensvada avārijas novēršana Dārza un Draudzības ielu krustojumā
Ūdensvada avārijas novēršana Bērzu alejā 8a
Ūdensvada avārijas novēršana Dārza un Draudzības ielu krustojumā
Ūdensvada pieslēguma remonts Rožu ielā 28
Ūdensvada avārijas novēršana Pirts ielas un Grīvas pr.krustojumā
Ūdensvada avārijas novēršana Upes pr. pie Latvijas dzelzceļa
Aukstā ūdens guļvada maiņa Parka 1a
Ūdensvada avārijas novēršana Zveigžņu ielā
2 | Ūdensvada vietas pieslēguma noteikšana pieslēguma veikšanai Lapu ielā
| KOPĀ |  | 35000
KANALIZĀCIJA
Nr. | Veicamie darbi | Plānotais darbu izpildes mēn. | Plānotā summa bez PVN , EUR
1 | Avārijas situāciju novēršanas remonti Ogres pilsētā, Ogresgalā - Kārļos un Ciemupē | I - XII | 8000
2
3
3
5
| KOPĀ |  | 8000
REMONTI PAR OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM
Nr. | Veicamie darbi | Plānotais darbu izpildes mēn. | Plānotā summa ar PVN , EUR
1 | Remontdarbi sociālās mājās | I - XII | 27337
| Koplietošanas gaiteņa un virtuves grīdas seguma ieklāšana Indrānu 17, Ogrē |  | 2764
| Trešā, ceturtā un piektā stāva wc starpsienu un podu nomaiņa Mālkalnes pr.30, Ogrē |  | 13300
| Ieejas jumtiņu, sienas un lieveņa apdares remonts Mālkalnes pr.30; 34; 38, Ogrē |  | 11093
| Soliņu demontāža, restaurācija, uzstādīšana Indrānu ielā 14 - 3 gb. |  | 180
2 | Pašvaldības dzīvokļu remonts | I - XII | 16852
| Dzīvokļa iekšējās apdares remonts Indrānu 14 - 12, Ogrē |  | 5648
| Dzīvokļa iekšējās apdares remonts Indrānu 9-12, Ogrē |  | 4194
| Dzīvokļa iekšējās apdares remonts Mālkalnes pr. 30-316, Ogrē |  | 3505
| Ddzīvokļa iekšējās apdares remonts Mālkalnes pr. 34-524, Ogrē |  | 3505
Summa iepriekš neparedzētām adresēm
3 | Remontdarbi peldbaseinā Neptūns |  | 59182
| Lielā baseina Menerga iekārtas remonts | VI | 3630
| Ēkas pasžieru lifta rekonstrukcija | V | 29786
| Kanalizācijas un lietus notekūdeņu sistēmas bojāto cauruļu nomaiņa | VII | 4000
| Klientu uzskaites sistēmas remonts | VIII | 5082
| Mazā baseina bojātās sienas flīžu apdares remonts / nomaiņa | VIII | 6684
| Starta platformu iegāde un uzstādīšana | VIII | 10000
4 | Neparedzēti darbi avāriju novēršanai lietus kanalizācijai | I-XII | 9890
5 | Strūklakas Brīvības ielā sprauslu remonts un paneļu atjaunošana un slīpēšana | IV | 12014
6 | Strūklakas "Baltā cielava" remonts (Pārseguma vāku remonts/ izgatavošana. Cauruļvadu atkaļķošana. Pretaļģu ķīmijas dozācijas sistēmas uzstādīšana.) | IV | 12000
7 | Pontonu neplānoti remonti | V | 2000
8 | Soliņu remonts Ogres kapos | V | 2152
9 | Cinkotu kapu norāžu izgatavošana | V | 4226
10 | Nedarbojošo, bojāto ūgunsdzēsības hidrantu nomaiņa Ogres pilsētā | V-XI | 6068
| KOPĀ |  | 151721
PLĀNOTIE REKONSTRUKCIJAS UN RENOVĀCIJAS DARBI
ŪDENSAPGĀDE
Nr. | Veicamie darbi | Plānotais darbu izpildes mēn. | Plānotā summa bez PVN , EUR
1 | Ūdensvada rekonstrukcija Kalna prospektā, posmā no gājēju luksafora, līdz atzaram uz ēku Bērzu alejā 6 (65m) | IX | 34000 | Sakarā ar regulārajām ūdensvada avārijām vietā ar intensīvu satiksmi nepieciešams veikt bojātā posma nomaiņu.
2 | Ūdensvada posma nomaiņa Druvas ielā (235m) | X | 80000 | Sakarā ar biežām ūdensvada avārijām nepieciešams veikt pakāpenisku tīklu nomaiņu. Posms no akas Pie Druvas 6a līdz hidranta akai UH 363
3 | Ūdensvada posma (pievada) nomaiņa Brīvības 117 (46m) | V | 17480 | Ūdensvads novecojis ir veikti vairāki remonti. Ūdensvads ievietots apvalkcaurulē kas apgrūtina tā remontu un plīsuma vietas noteikšanu.
4 | Ūdensvada nomaiņa posmā no Grīvas 15 līdz Grīvas 19 (75m Dn 110 un a 40 m Dn 50 atzari uz mājām) | VI | 47000 | Ūdensvads novecojis ir veikti vairāki remonti.
5 | Ūdensvada posma nomaiņa Druvas ielā no hidrantu akas UH 363 līdz vidzemes ielai (330m) | VIII | 113850 | Ūdensvads novecojis ir veikti vairāki remonti, ūdensvads atrodās blakus dziļajai drenāžai. Plīsumu gadījumos nevar noteikt avārijas vietas.
| KOPĀ |  | 292330
KANALIZĀCIJA
Nr. | Veicamie darbi | Plānotais darbu izpildes mēn. | Plānotā summa bez PVN , EUR
1 | Akmeņu 50B Sadzīves kanalizācijas posms (25m) | VI | 12600 | Cauruļvads novecojis un bojāts, izbūvēts ar pretkitumu, regulāri jāveic skalošana.
2 | Brīvības 111 Sadzīves kanalizācijas posma nomaiņa 8m | V | 6000 | Cauruļvads novecojis un bojāts, izbūvēts ar pretkitumu, regulāri jāveic skalošana.
3 | Sadzīves kanalizācijas posma nomaiņa Vēju ielā (Posmā no Loka ielas līdz Amatnieku ielai 246m) | VI | 94000 | Sadzīves kanalizācijas posms novecojis, cauruļu savienojumi nav hermētiski izraisot grunts piesārņošanu un gruntsūdeņu infiltrāciju palielinot slodzi uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
4 | Skolas ielas KSS nerūsējošā tērauda sadales mezgla izgatavošana | V | 11000 | Esošais mezgls laika gaitā ir izdilis.
5 | Ciemupes KSS Uzvaras ielā - sūkņu vadības skapja iegāde, pieslēgšana Ellat scada. | VII | 6000 | Sūknētava nav pieslēgta ellat scada sistēmai, nav iespējams veikt attālinātu kontroli, nepienāk ziņojumi par tās darbības pārtraukumiem.
6 | Ciemupes NAI pieslēgšana Ellat scada | VII | 12000 | NAI nav pieslēgta ellat scada sistēmai, nav iespējams veikt attālinātu kontroli, nepienāk ziņojumi par tās darbības traucējumiem vai pārtraukumiem.
7 | Skolas ielas un Ogres ielas KSS darba ratu nomaiņa | VIII | 19000 | Skolas ielas KSS esošo darba ratu stāvoklis tuvojās kritiskajam, līdz ar to nepieciešams savlaicīgi plānot to nomaiņu. Ogres ielas KSS nekad nav mainīti, pēdējās apkopes laikā konstatēts stiprs izdilums.
8 | Stūrīšu gatves (Pureņu) KSS Cietās frakcijas drupinātāja apakšējās (darba) daļas remonts, izdilušo griežņu bloka nomaiņa. | IX | 13000 | Šobrīd sūknētava darbojās bez drupinātāja.
9 | Ausekļa KSS Dīzeļģeneratora pieslēgšana automātiskajai palaišanai | II | 6880
10 | Sildītāju remonts airācijas rezervuāriem Doles NAI | VI | 10500
| KOPĀ |  | 190980
Sagatvoja: Budžeta ekonomiste V.Briežkalna