2. pielikums

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ONP 2021/38, nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Pašvaldības iestāžu ēku elektrotehnisko iekārtu tehniskās kārtības uzturēšana**

**I Ogres pilsētas iestādes**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | | **Adrese** | **TP vai kabeļsadalne, ievada aizsardzība** |
| 1 | Garāža | | Brīvības iela 50, Ogre | T-2805, ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: ST |
| 2 | Pirmssskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” | | Nogāzes iela 6, Ogrē | T-2014 ievadaizsardzība 125A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 3 | Pirmssskolas izglītības iestāde “Cīrulītis” | | Meža prospekts 8, Ogrē | T-2907, ievadaizsardzība 80A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 4 | Pirmssskolas izglītības iestāde “Zelta sietiņš | | Skolas iela 13, Ogrē | T-2901, ievadaizsardzība 80A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 5 | Pirmssskolas izglītības iestāde “Strautiņš” | | Lapu iela 9, Ogrē | T-2907, ievadaizsardzība 80A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 6 | Pirmssskolas izglītības iestāde “Saulīte” | | Ausekļa pr. 12, Ogrē | T-2908, ievadaizsardzība 180A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 7 | Pirmssskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš” | | Mālkalnes pr. 25, Ogrē | T-2904, ievadaizsardzība 63A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 8 | Ogres vēstures un mākslas muzejs | | Brīvības iela 36, Ogre | T-2804,ievadaizsardzība 50A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 9 | Ogres pamatskola | | Suntažu ielā 2, Ogre | T-2113, ievadaizsardzība 100A, skaitītāja nolasīšanas veids: Lietotājs |
| 10 | Jaunogres vidusskola | | Mālkalnes prospekts 43, Ogre | T-2906, ievadaizsardzība 80A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tikls |
| 11 | Jaunogres vidusskola | | Mālkalnes prospekts 43, Ogre | T-2906, ievadaizsardzība 80A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tikls |
| 12 | Ogres Mūzikas skola | | Brīvības iela 50, Ogre | T-2805, ievadaizsardzība 60A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 13 | Sociālais aprūpes centrs | | Parka iela 1, Ogre | T-2907, ievadaizsardzība 120A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 14 | Izglītības pārvalde | | Brīvības iela 11, Ogre | T-2910, ievadaizsardzība 50A, skaitītāja nolasīšanas veids: Lietotājs |
| 15 | Kapu kolumbārijs | | Smiltāji, Tīnūžu pagasts Ikšķiles nov. | Transformatora punkts T-36004, ievadaizsardzība 32A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 16 | HIV-AIDS profilakses punkts | | Mālkalnes prospekts 30, Ogre, Ogres nov. | T-2905, ievadaizsardzība 20A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 17 | Jaunogres vidusskola | | Mālkalnes prospekts 43, Ogre, Ogres nov. | T-2904 ievadaizsardzība 250A,  skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 18 | Kanalizācijas sūknētava | | Mārsila iela 20, Ogre | T-2114 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 19 | Tunelis apgaismojums | | Vidus pr., Ogre | T-22912 ievadaizsardzība 50A, skaitītāja nolasīšanas veids: Lietotājs |
| 20 | Ogres Basketbola skola | | Mālkalnes prospekts 32, Ogre, Ogres nov | T-2905, ievadaizsardzība 63A,  skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 21 | Mākslas skola | | Brīvības iela 11, Ogre | T-2910, ievadaizsardzība 125A, skaitītāja nolasīšanas veids: Lietotājs |
| 22 | Sporta halle | | Skolas iela 21, Ogre | T-2901, ievadaizsardzība 160A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 23 | Ogres ģimnāzija | | Meža prospekts 14, Ogre, Ogres nov. | T-2114, ievadaizsardzība 300A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 24 | Ogres ģimnāzija | | Meža prospekts 14, Ogre, Ogres nov. | T-2114, ievadaizsardzība 200A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 25 | Ogres 1. vidusskola | | Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads | T-2808, ievadaizsardzība 250A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 26 | Ogres 1. vidusskola | | Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads | T-2808, ievadaizsardzība 250A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 27 | Ielu apgaismojums | | Skolas iela 2b, Ogre, Ogres novadā | T-22901, ievadaizsardzība 20A, skaitītāja nolasīšanas veids: Lietotājs |
| 28 | Ogres kapliča | | Turkalnes iela 35, Ogre | T-2810, ievadaizsardzība 20A, skaitītāja nolasīšanas veids: ST |
| 29 | Strūklaka | | Brīvības iela, Ogre, Ogres novads | T-2805, ievadaizsardzība 100A, skaitītāja nolasīšanas veids: ST |
| 30 | Sanatorija | | Gaismas prospekts 2/6 , Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2148 Z-2, ievadaizsardzība 100A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 31 | Sociālais dienests | | Upes prospekts 16, Ogre, Ogres nov | Transformatora punkts T-2902, ievadaizsardzība 100A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 32 | Ogres novada pašvaldības administratīvā ēka | | Brīvības iela 44, Ogres, Ogres novads | Transformatora punkts T-2805, ievadaizsardzība 80A, skaitītāja nolasīšanas veids: ST |
| 33 | Sūknētava | | Brīvības iela 84, Ogres, Ogres novads | Transformatora punkts T-2147 Z-1, ievadaizsardzība 300A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 34 | Ūdens kaskāde | | Bērzu aleja 2A Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2804, ievadaizsardzība 40A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 35 | Jaunatnes interešu centrs | | Skolas iela 21, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2901 ievadaizsardzība 25A, skaitītāja nolasīšanas veids: ST |
| 36 | Ogres novada pašvaldības administrācija | | Brīvības iela 33, Ogres, Ogres novads | Transformatora punkts T-2805 ievadaizsardzība 125A, skaitītāja nolasīšanas veids: Lietotājs |
| 37 | Zelta liepa | | Brīvības iela 18,Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2804 ievadaizsardzība 100A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 38 | Sporta centrs | | Jaunogres prospekts 2, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2901 ievadaizsardzība 32A, skaitītāja nolasīšanas veids: ST |
| 39 | Infrastruktūras objekts | | Brīvības iela 18,Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2804 ievadaizsardzība 160A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 40 | Bibliotēka | | Brīvības iela 35, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2805 ievadaizsardzība 200A, skaitītāja nolasīšanas veids: ST |
| 41 | Dullās Daukas Birzs koka skatu tornis | | Gnēžas, Menģeles pag. Ogres novads | Transformatora punkts T-6901 ievadaizsardzība 32A, skaitītāja nolasīšanas veids: ST |
| 42 | Pirmssskolas izglītības iestāde “Cīrulīts” filiāle | | Brīvības iela 37, Ogrē, Ogres novads | Transformatora punkts T-2805 ievadaizsardzība 80A, skaitītāja nolasīšanas veids: ST |
| 43 | Kanalizācijas sūknētava | | Brīvības iela 106B, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2125 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 44 | Gājēju tunelis | | Skolas iela 18, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-22802 ievadaizsardzība 50A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 45 | Ūdens līmeņa kontrole | | Mazā Lībieškalna iela, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-22104 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 46 | Ūdens līmeņa kontrole | | Tilta iela, Ogresgals, Ogres novads | Transformatora punkts T-2216 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 47 | | Administratīvā ēka | Zvaigžņu iela 4 Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2805 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 48 | Būvlaukums | | Brīvības iela 28, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2804 ievadaizsardzība 80A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |

**II Ielu apgaismojuma TA punkti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Adrese** | **TP vai kabeļsadalne, ievada aizsardzība** |
| 1 | Ielu apgaismojums | Brīvības iela 47, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2809 ievadaizsardzība 100A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 2 | Ielu apgaismojums | Zilokalnu prospekts 16B Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2906 ievadaizsardzība 60A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 3 | Luksofors | Daugavpils iela un Vidzemes ielas krustojums | Transformatora punkts T-2013 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 4 | Ielu apgaismojums | Pārogres gatve 27 Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2313 ievadaizsardzība 32A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 5 | Ielu apgaismojums | Dārza iela 25A Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2007 ievadaizsardzība 40A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 6 | Ielu apgaismojums | Zilokalnu prospekts 1A Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2010 ievadaizsardzība 60A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 7 | Ielu apgaismojums | Andreja Upīša iela 15A Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2018 ievadaizsardzība 40A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 8 | Ielu apgaismojums | Origone, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2129 ievadaizsardzība 25A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 9 | Ielu apgaismojums | Kalna prospekts 1 C, Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2804 ievadaizsardzība 40A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 10 | Ielu apgaismojums | Rīgas ielas Doles ielas  krustojums Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2044 ievadaizsardzība 40A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 11 | Luksofors | Rīgas ielas Doles ielas  krustojums Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2044 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 12 | Ielu apgaismojums | Akmeņu iela 50 Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2027 ievadaizsardzība 32A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 13 | Ielu apgaismojums | Fabrikas iela 18 Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2302 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 14 | Ielu apgaismojums | Cīniju iela 1 Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2116 2 ievadaizsardzība 25A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 15 | Ielu apgaismojums | Pureņu iela Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2301 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 16 | Luksofors | Tīnūžu iela 15, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2907 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 17 | Luksofors | Vidus prospekts 2, Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2912 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 18 | Ielu apgaismojums | Jaunogres prospekts 26B, Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2015 ievadaizsardzība 80A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 19 | Ielu apgaismojums | Pārogres gatve 51A, Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2301 ievadaizsardzība 25A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 20 | Ielu apgaismojums | Lapu iela 8, Ogres novads | Transformatora punkts T-2907 ievadaizsardzība 50A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 21 | Ielu apgaismojums | Meža prospekts 14A,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2114 ievadaizsardzība 16 A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 22 | Ielu apgaismojums | Čiekuru iela, Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2803 ievadaizsardzība 60A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 23 | Ielu apgaismojums | Dambja iela 14,Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2030 ievadaizsardzība 80A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 24 | Luksofors | Bērzu aleja , Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2804 ievadaizsardzība 10A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 25 | Luksofors | Daugavpils iela Dārza iela krustojums,  Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2007 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 26 | Ielu apgaismojums | Mālkalnes prospekts 43A , Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2904 ievadaizsardzība 25A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 27 | Ielu apgaismojums | Mālkalnes prospekts 2C, Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2902 ievadaizsardzība 50A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 28 | Ielu apgaismojums | Rīgas iela 11, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2008 ievadaizsardzība 25A, skaitītājs nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 29 | Ielu apgaismojums | Lēdmanes iela 2,Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2115 ievadaizsardzība 60A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 30 | Ielu apgaismojums | Strēlnieku prospekts 1,Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2127 ievadaizsardzība 50A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 31 | Luksofors | Turkalnes iela 1A, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2806 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 32 | Luksofors | Daugavpils iela Fabrisiusa iela  krustojums , Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2005 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 33 | Ielu apgaismojums | Rīgas iela 11, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2008 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 34 | Ielu apgaismojums | Kaļķu, Strautu, Uzvaras ielas, Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2040 ievadaizsardzība 25A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 35 | Luksofors | Daugavpils iela Kalna prospekts krustojums, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2008 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 36 | Ielu apgaismojums | Pagasta iela 3, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2011 ievadaizsardzība 40A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 37 | Gājēju tunelis | Brīvības iela 9, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2910 ievadaizsardzība 40A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 38 | Ielu apgaismojums | Mālkalnes prospekts 1D, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2903 ievadaizsardzība 100A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 39 | Ielu apgaismojums | Priežu iela 3, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2902 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 40 | Ielu apgaismojums | Upes prospekts 14A, Ogre, Ogres  novads | Transformatora punkts T-2910 ievadaizsardzība 30A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 41 | Ielu apgaismojums | Jāņa Fabriciusa iela 1, Ogre, Ogres  novads | Transformatora punkts T-2005 ievadaizsardzība 80A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 42 | Ielu apgaismojums | Rīgas iela Raiņa prospekta krustojums, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2015 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids:Sadales tīkls |
| 43 | Ielu apgaismojums | Mednieku iela 21/23, Ogre, Ogres  novads | Transformatora punkts T-3501 z-9 ievadaizsardzība 25A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 44 | Ielu apgaismojums | Meža prospekts 15, Ogre, Ogres  novads | Transformatora punkts T-2109 ievadaizsardzība 50A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 45 | Ielu apgaismojums | Poruka iela 2A, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2113 ievadaizsardzība 50A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 46 | Ielu apgaismojums | Saulstaru iela 4A, Ogre, Ogres  novads | Transformatora punkts T-2112 ievadaizsardzība 25A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 47 | Gājēju tunelis | Brīvības iela 9, Ogre, Ogres  novads | Transformatora punkts T-2802 ievadaizsardzība 40A, skaitītāja nolasīšanas veids: Lietotājs |
| 48 | Luksofors | Daugavpils iela Kaļķu ielas  krustojums, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2026 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 49 | Ielu apgaismojums | Skolas iela 12, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2901 ievadaizsardzība 32A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 50 | Luksofors | Tīnūžu iela 20, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2109 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 51 | Ielu apgaismojums | Zilokalnu prospekts 16B, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2906 ievadaizsardzība 60A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 52 | Ielu apgaismojums | Strādnieku iela un Alkšņu, Aveņu,  Caunes, Vizbuļu, Lazdu gatve, Ogre,  Ogres novads | Transformatora punkts T-2310 ievadaizsardzība 32A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 53 | Ielu apgaismojums | Rīgas iela 20, Ogre, Ogres novads | Transformatora punkts T-2009 ievadaizsardzība 50A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 54 | Ielu apgaismojums | Grīvas prospekts 2A, Ogre, Ogres nov. | Transformatora punkts T-2802 ievadaizsardzība 40A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 55 | Ielu apgaismojums | Celtnieku iela Vidzemes ielas  krustojums, Ogre, Ogres nov. | Transformatora punkts T-2013 ievadaizsardzība 25A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 56 | Ielu apgaismojums | Amatnieku iela 8, Ogre, Ogres nov. | Transformatora punkts T-2131 ievadaizsardzība 40A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 57 | Ielu apgaismojums | Ausekļa prospekts 7E, Ogre, Ogres  nov. | Transformatora punkts T-2908 ievadaizsardzība 20A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 58 | Ielu apgaismojums | Brīvības iela 50, Ogre, Ogres nov. | Transformatora punkts T-2805 ievadaizsardzība 50A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 59 | Rotācijas aplis | Kalna pr. 2a, Ogre, Ogres nov. | Transformatora punkts T-21300 ievadaizsardzība 25A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |

**III Ogresgala pagasta iestādes**

**Ogresgals**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Digitālā mērlata | Dārziņu Palienas iela 4, Ogresgala  pag. Ogres novads | Transformatora punkts T-2134 ievadaizsardzība 20A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 2 | Ogresgala kapliča | “Kapi” Ogresgala pag., Ogres  novads | Transformatora punkts T-2216 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 3 | Hipodroms | Ābeļu iela 12, Ogresgals, Ogresgala pagasts, Ogres novads | Transformatora punkts T-2218 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 4 | Ogresgala pamatskola | Nākotnes iela 4, Ogresgala pag. Ogresgals, Ogres novads | Transformatora punkts T-2218 ievadaizsardzība 100A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 5 | Birojs | Vārnudzirnavas, Ogresgala pagasts, Ogresgals | Transformatora punkts T-2217 ievadaizsardzība 32A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 6 | Pirmssskolas izglītības iestāde “Ābelīte” | Nākotnes iela 3, Ogresgala pag.,Ogres novads | Transformatora punkts T-2210 ievadaizsardzība 80A, skaitītāja nolasīšanas veids: Lietotājs |
| 7 | Ielu apgaismojums | Vidus prospekts, Ogresgala pag., Ogres novads | Transformatora punkts T-2214 ievadaizsardzība 32A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 8 | Ielu apgaismojums | “Lašupes”, Ogresgala pag., Ogres  novads | Transformatora punkts T-2121 ievadaizsardzība 20A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 9 | Ielu apgaismojums | “Gaismas”, Ogresgala pag., Ogres novads | Transformatora punkts T-2217 ievadaizsardzība 50A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciemupes kapliča | “Kapi”, Ciemupe, Ogresgala pag.,  Ogres nov. | Transformatora punkts T-2051 ievadaizsardzība 20A, skaitītāja nolasīšanas veids: Lietotājs |
| 2 | Ielu apgaismojums | “Urdziņas” Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres novads | Transformatora punkts T-2312 ievadaizsardzība 16A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 3 | Ielu apgaismojums | Krastmalas iela 15, Ciemupe,  Ogresgala pag., Ogres novads | Transformatora punkts T-2034 ievadaizsardzība 50A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |
| 4 | Ielu apgaismojums | Liepu gatve 1, Ciemupe, Ogresgala  pag., Ogres novads | Transformatora punkts T-2038 ievadaizsardzība 32A, skaitītāja nolasīšanas veids: Sadales tīkls |

**Ciemupe**